  - Державне підприємство

«Черкаський державний науково-дослідний інститут техніко-економічної інформації в хімічній промисловості»

(ДП «Черкаський НДІТЕХІМ»)

18000, ГСП, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205

Аналіз промислових накопичувачів енергії: технології, типи та міжнародні ліцензіари. Принцип роботи кожного типу накопичувачів та їх техніко-економічні характеристики. Аналіз застосування накопичувачів у різних секторах економіки. Доцільність впровадження промислових накопичувачів енергії на підприємствах хімічної галузі України

Цільове аналітичне дослідження

(НТР станом на 1.09.2025 р.)

Розробник: н.с. Соколенко Л.М.

Тел./факс: 8(0472) 37-31-13,

8(0472) 37-41-65, м.т.: 0977598816

E-mail: office@nditekhim.com.ua

niitehim@nditekhim.com.ua

WebSite: http://nditekhim.com.ua

Фахівці відділу кон’юнктурно-аналітичних і технологічних досліджень проблем хімічної промисловості ДП «Черкаський НДІТЕХІМ» пропонують до Вашої уваги аналітичний огляд. За останні п’ять років системи накопичення та зберігання електричної енергії промислового масштабу/ESS чи СНЕ набирають популярності, незважаючи на існуючі проблеми, пов'язані з високими початковими витратами, обмеженою технологічною зрілістю і масштабованістю, регуляторними перешкодами та сумісністю з існуючою енергетичною інфраструктурою. Проте, в динамічній сфері ЕSS постійно відбуваються нові досягнення та прориви, завдяки їх інтегруванню з відновлюваними джерелами енергії/ВДЕ та технологією інтелектуальних мереж (цифрових систем управління). Такий підхід дозволяє підприємствам отримувати вигоду від виробництва відновлюваної енергії, одночасно зменшуючи залежність від місцевої енергомережі, знижуючи витрати та досягаючи цілей вуглецевої нейтральності. В огляді:

- проведено порівняльний аналіз основних типів ESS (за способом накопичення, типом енергії, накопиченою потужністю, часом зберігання) та переваг їх доступних гібридних конфігурацій;

- визначені найважливіші перспективи технологічного розвитку та застосування ESS у світі;

- надані рекомендації, щодо правильного попереднього вибору певного типу ESS в залежності від енергосистеми яка проектується, що дасть можливість найбільш раціонально керувати промисловими енергопотоками в процесі передачі, накопичення та віддавання енергії в мережу.

Узагальнена аналітична інформація, викладена в огляді ґрунтується на власному баченні предмету дослідження та відповідає авторським сподіванням, щодо інноваційного надання знань та розуміння необхідних для впевненості орієнтуватися в цій тематиці, зменшуючи ймовірність упущення критичних проблем та підвищуючи якість прийняття рішень, спрямованих на бажані результати реальних інвестиційних проектів.

Зміст

Вступ	3

1. Основні характеристики типів промислових систем накопичення енергії та їх ключових компонентів	5

1.1. Висновки до розділу	22

2. Комплексний огляд найбільш поширених технологій промислового накопичення енергії, їх застосування та впровадження	23

2.1. Технології ВЕSS: фундаментальні принципи промислового застосування	24

2.1.1. Провідні міжнародні ліцензіари життєздатних технологій ВЕSS та аналіз результатів їх впровадження	31

2.1.1.1. Ліцензіари Європи	31

2.1.1.2. Ліцензіари країн США та Канади	35

2.1.1.3. Ліцензіари країн Азії	39

2.1.2. Висновки до розділу	44

2.2. Технології ТЕSS: фундаментальні принципи промислового застосування	44

2.2.1. Провідні міжнародні ліцензіари життєздатних технологій ТЕSS та аналіз результатів їх впровадження	49

2.2.1.1. Компанія «Rondo Energy»	52

2.2.1.3. Компанія «EnergyNest»	57

2.2.1.4. Компанія «Kraftblock GmbH»	58

2.2.1.5. Компанія «Kyoto Group AS»	60

2.2.2. Висновки до розділу	64

3. Доцільність впровадження промислових накопичувачів енергії на підприємствах хімічної галузі України	67

3.1. Передумови для сприяння розвитку промислових систем накопичення енергії в нинішніх українських реаліях	67

3.2. Актуальність та доцільність технологій промислових систем накопичення енергії в хімічній галузі України	72

3.3. Висновки до розділу	78

Вартість аналітичного огляду –– договірна